**Техническое задание**

**1. Общие требования**:

1) Все работы должны быть выполнены своевременно, собственными материалами исполнителя контракта, своими специалистами. Работы должны быть выполнены качественно, с соблюдением всех принятых норм и правил в соответствии с законодательством РФ.

2) Все работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями промышленной безопасности, охраны труда, техники безопасности и электробезопасности законодательства РФ.

3) Срок гарантии на выполненные работы должен составлять не менее 12 месяцев с момента выполнения работ.

4) Срок выполнения работ до 31 июля 2016г.

5) Выполнение работ должно производиться по адресу Заказчика: 119991 ГПС-1, Российская Федерация, г. Москва, Погодинская ул., д.10 стр.1;

**2. Выполнение работ по техническому обслуживанию Масс-спектрометра с индуктивно связанной плазмой Agilent 7700, модификация Agilent 7700x:**

-диагностика программного обеспечения индуктивно связанной плазмы масс спектрометра (запуск онлайн сессии управляющей программы, инициализизация связи с управляющим модулем, формирование тестовых протоколов оборудования