|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование  | количество  | Ед.из.  | Технические характеристики |
| 1 | Фильтры мембранные ФМАЦ-0,45 мкм д. 37 мм уп. 250 шт. | 8 | упак |  поры - 0,45 мкм д. 37 мм уп. 250 шт.материал - ацетат целлюлозы, |
| 2 | Чашка с кр.Петри"однокр.прим.d-100  | 1700 | шт | материал – пластик. диаметр -100ммс крышкой. однократное применение.  |
| 3 | Пипетка серологическая 1мл стерильная,инд., уп 100ш | 10 | упак | материал – пластик.объём – 1 млдля серологич. исследований. уп 100шстерильная.  |
| 4 | Пипетка серологическая 10мл стерильная,инд., уп 50шт  | 10 | шт | материал – пластик.объём – 10 млдля серологич. исследований. уп 50стерильная |
| 5 | Пробка силиконовая двухконусная ПС-12 D 11-13 мм | 50 | шт | материал- лабораторный силикон. пс-12 d 11-13 мм |
| 6 | Пробка силиконовая двухконусная ПС 14,5 D 13-16 мм | 50 | шт | материал- лабораторный силикон, пс 14,5 d 13-16 мм |
| 7 | Счетная камера Горяева 4-х сеточная | 1 | шт | монолитное стекло.сетка из 225 квадратов нанесена методом гравировки (исполнение 3) или вакуумным напылением (исполнение 1), 169 квадратов (исполнение 2).сторона малого квадрата 0,05 ±0,004 мм сторона большого квадрата 0,2±0,002 мм сторона сетки 3± 0,005 мм глубина камеры 0,1± 0,0004 мм площадь сетки 9 кв.мм объём камеры 0,9 куб.мм. |
| 8 | Пробирки цилиндрические 20 мл, 16\*150 мм, с винтовой крышкой, без делений, инд. уп., стерильная, п/с 100 шт/уп  | 5 | упак | пробирки цилиндрические 20 мл, 16\*150 мм, с винтовой крышкой, без делений, инд. уп., стерильная, п/с 100 шт/уп материал пробирки. полистирол,  |
| 9 |  Флакон квадратный ПЭ 1000мл с тиосульфатом 20мг/л для контроля водопроводной воды | 500 | шт | пэобъём -1000млс тиосульфатом 20мг/л для контроля водопроводной водыквадратные, винтовая крышка.  |
| 10 | Флакон квадратный ПЭ 500мл с тиосульфатом 20мг/л для контроля водопроводной воды | 1000 | шт | пэобъём -500млс тиосульфатом 20мг/л для контроля водопроводной водыквадратные, винтовая крышка |
| 11 | Банка с синей кр.град.проз.ст. V-1000 мл  | 20 | шт | банка с крышкой прозр, стекло, 1000 мл, , шкала белого цвета, стекло боросиликатное стекло, химическая стойкость, винтовая крышка.  |
| 12 | Банка с синей кр.град.проз.ст. V-500 мл | 10 | шт | банка с крышкой прозр, стекло, 500 мл, , шкала белого цвета, стекло боросиликатное стекло, химическая стойкость, винтовая крышка.  |
| 13 | Банка с синей кр.град.проз.ст. V-100 мл  | 10 | шт | банка с крышкой прозр, стекло, 100 мл, , шкала белого цвета, стекло Боросиликатное стекло, химическая стойкость, винтовая крышка.  |
|   |  |