|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | количество | Ед.из. | Технические характеристики |
| 1 | Фильтры мембранные ФМАЦ-0,45 мкм д. 37 мм уп. 250 шт. | 8 | упак | поры - 0,45 мкм д. 37 мм уп. 250 шт.  материал - ацетат целлюлозы, |
| 2 | Чашка с кр.Петри"однокр.прим.d-100 | 1700 | шт | материал – пластик. диаметр -100мм  с крышкой. однократное применение. |
| 3 | Пипетка серологическая 1мл стерильная,инд., уп 100ш | 10 | упак | материал – пластик.  объём – 1 мл  для серологич. исследований.  уп 100ш  стерильная. |
| 4 | Пипетка серологическая 10мл стерильная,инд., уп 50шт | 10 | шт | материал – пластик.  объём – 10 мл  для серологич. исследований.  уп 50  стерильная |
| 5 | Пробка силиконовая двухконусная ПС-12 D 11-13 мм | 50 | шт | материал- лабораторный силикон. пс-12 d 11-13 мм |
| 6 | Пробка силиконовая двухконусная ПС 14,5 D 13-16 мм | 50 | шт | материал- лабораторный силикон, пс 14,5 d 13-16 мм |
| 7 | Счетная камера Горяева 4-х сеточная | 1 | шт | монолитное стекло.  сетка из 225 квадратов нанесена методом гравировки (исполнение 3) или вакуумным напылением (исполнение 1), 169 квадратов (исполнение 2).  сторона малого квадрата 0,05 ±0,004 мм  сторона большого квадрата 0,2±0,002 мм  сторона сетки 3± 0,005 мм  глубина камеры 0,1± 0,0004 мм  площадь сетки 9 кв.мм  объём камеры 0,9 куб.мм. |
| 8 | Пробирки цилиндрические 20 мл, 16\*150 мм, с винтовой крышкой, без делений, инд. уп., стерильная, п/с 100 шт/уп | 5 | упак | пробирки цилиндрические 20 мл, 16\*150 мм, с винтовой крышкой, без делений, инд. уп., стерильная, п/с 100 шт/уп  материал пробирки. полистирол, |
| 9 | Флакон квадратный ПЭ 1000мл с тиосульфатом 20мг/л для контроля водопроводной воды | 500 | шт | пэ  объём -1000мл  с тиосульфатом 20мг/л для контроля водопроводной воды  квадратные, винтовая крышка. |
| 10 | Флакон квадратный ПЭ 500мл с тиосульфатом 20мг/л для контроля водопроводной воды | 1000 | шт | пэ  объём -500мл  с тиосульфатом 20мг/л для контроля водопроводной воды  квадратные, винтовая крышка |
| 11 | Банка с синей кр.град.проз.ст. V-1000 мл | 20 | шт | банка с крышкой прозр, стекло, 1000 мл, , шкала белого цвета, стекло боросиликатное стекло, химическая стойкость, винтовая крышка. |
| 12 | Банка с синей кр.град.проз.ст. V-500 мл | 10 | шт | банка с крышкой прозр, стекло, 500 мл, , шкала белого цвета, стекло боросиликатное стекло, химическая стойкость, винтовая крышка. |
| 13 | Банка с синей кр.град.проз.ст. V-100 мл | 10 | шт | банка с крышкой прозр, стекло, 100 мл, , шкала белого цвета, стекло Боросиликатное стекло, химическая стойкость, винтовая крышка. |
|  |  | | | |